## RUA VENEZUELA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de câmera de monitoramento em diversos pontos de Município de Registro/SP e de uma central de monitoramento, conforme especificação do Anexo I – Termo de Referência, pagos através do Termo de Convênio nº 000221/2021, firmado com a Secretaria de Turismo e Viagens. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Monitoramento por Câmera
Convênio: 221/2021
Local: Diversos pontos do Município |  |  |  | Valor da Obra: |  | 254887.567
Local Centro de Monitoramento: Avenida Marginal Castelo Branco, s/nº
Fonte: CDHU 184 (Novembro/2021) com desoneração |  |  |  | Prazo de Execução: |  | 180 dias
Fonte: Cotações de mercado |  |  |  | Data: |  | 2022-05-17
BDI: 25% para o boletim CDHU;
Item | Fonte | Código dos Serviços | Descrição dos serviços | Unid. | Qde. | Pr. Unit. | Pr. Final
1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 3728.82
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 621.47 | 3728.82
2 |  |  | Sistema de Captura de Imagens e Envio para a Repetidora |  |  |  | 146204.55
Câmeras
2.1 | CDHU | 66.08.326 | Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP | UN | 18 | 3520.6 | 63370.8
2.2 | CDHU | 66.08.328 | Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP | UN | 5 | 9790.03 | 48950.15
2.3 | CDHU | 66.20.202 | Instalação de câmera fixa para CFTV | UN | 18 | 150.62 | 2711.16
2.4 | CDHU | 66.20.212 | Instalação de câmera móvel para CFTV | UN | 5 | 150.62 | 753.1
2.5 | CDHU | 69.20.260 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações | UN | 23 | 33.82 | 777.86
Sistema Wireless
2.6 | COTAÇÃO |  | Antena Integrada em caixa hermética de 16 DBI 5,8 GHz Padrão A,N | UN | 23 | 500 | 11500
2.7 | CDHU | 68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | UN | 23 | 65.84 | 1514.32
Elétrica
2.8 | CDHU | 40.02.060 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UN | 23 | 36.4 | 837.2
2.9 | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 23 | 33.67 | 774.41
2.10 | CDHU | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA | UN | 23 | 195.27 | 4491.21
2.11 | CDHU | 39.06.060 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 103.5 | 76.28 | 7894.98
2.12 | CDHU | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 46 | 24.24 | 1115.04
2.13 | CDHU | 68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | UN | 23 | 65.84 | 1514.32
3 |  |  | Conjunto Repetidora (envio de imagens ao CMC -Centro de Monitoramento e Controle) |  |  |  | 2827
3.1 | COTAÇÃO |  | Antena 5,8 GHz, Setorial 17 DBI 90° Vertical | UN | 2 | 879.33 | 1758.66
3.2 | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 2 | 33.67 | 67.34
3.3 | COTAÇÃO |  | Rádio Transmissor 500 MW 5,8 GHz 2 antenas | UN | 1 | 1001 | 1001
4 |  |  | Conjunto Receptora, Central de Monitoramento e Armazenamento de Imagens |  |  |  | 56598.82
4.1 | COTAÇÃO |  | Antena Ponto a Ponto 5,8 GHz | UN | 2 | 378.67 | 757.34
4.2 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 1 | 14027.78 | 14027.78
4.3 | CDHU | 66.08.061 | Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs, com teclado e joystick, compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico | UN | 1 | 4632.59 | 4632.59
4.4 | CDHU | 66.08.620 | Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme | UN | 1 | 3889.96 | 3889.96
4.5 | CDHU | 66.08.110 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm | UN | 1 | 1421.75 | 1421.75
4.6 | COTAÇÃO |  | Servidor para armazenamento das imagens | UN | 1 | 1666 | 1666
4.7 | COTAÇÃO |  | Computador para instalação do software de gerenciamento e monitoramento | UN | 2 | 3220.67 | 6441.34
4.8 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 2 | 4900.12 | 9800.24
4.9 | CDHU | 66.08.131 | Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5" | UN | 3 | 941.65 | 2824.95
4.10 | COTAÇÃO |  | TV 32" Led - Enquadramento de todas as câmeras | UN | 2 | 2060.67 | 4121.34
4.11 | CDHU | 43.07.350 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | CJ | 1 | 5730.52 | 5730.52
4.12 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 52.3 | 24.57 | 1285.01
|  |  | Subtotal dos itens de Cotações de Mercado |  |  |  | 27245.68
|  |  | Subtotal dos itens de Boletim CDHU |  |  |  | 182113.51
|  |  | BDI sobre itens de Boletim CDHU |  | 25% |  | 45528.377
|  |  | Total Geral |  |  |  | 254887.567
CNPJ: ___________________________ I.E.: ___________________________ I. M.: __________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________ CEP: _________________
TEL/FAX: (___) ________________________ E-MAIL PESSOAL: ______________________________
E-MAIL INSTITUCIONAL: ______________________________
BANCO__________ AGÊNCIA: _______________CONTA CORRENTE: _____________________________
CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
ASSINAR: _________________________________________________
ADMINISTRAÇÃO