## PO_Resumo
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1061 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO II - PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de reforma no Centro Comunitário da Vila Nova, sito a Rua Francisca Maria Lorenço, s/nº - Vila Nova e no Centro Comunitário do Xangrilá, sito na Rua Costa do Marfim, s/nº - Jardim Xangrilá, neste Município de Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio nº 103518/2022 firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Diretoria Geral de Planejamento Urbano e Obras.
Planilha Orçamentária
Obra: Reforma do Centro Comunitário da Vila Nova e Centro Comunitário do Xangrilá no município de Registro/SP |  |  |  | Valor Da Obra: |  | 215160.07
Local: Rua Francisca Maria Lourenço, s/n - Vila Nova e Rua Costa do Marfim, s/n - Jardim Xangrilá - Município: Registro - Estado: São Paulo |  |  |  | Prazo da Obra: |  | 180 dias
Demana: 039750 |  |  |  | Período: |  | 6 meses
Fonte: CDHU 188 com desoneração novembro/2022 - B.D.I. adotado: 25% | [6 empty] | Data de Edição: | 2023-02-23
Planilha A = Rua Francisca Maria Lourenço, s/n - Vila Nova
Item | Fonte | Código | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | Custo Unit. R($) (Sem B.D.I.) | Custo Unit. R($) (Com B.D.I.) 25% | Preço Total (R$) | Percentual
[8 empty] | (Com B.D.I.) | (%)
1.0 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 1297.5 | 0.603%
1.2 | CDHU | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | M2 | 150 | 6.92 | 8.65 | 1297.5
2.0 |  |  | Retiradas e Demolições |  |  |  |  | 851.99 | 0.396%
2.1 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 10.736 | 6.75 | 8.43 | 90.5
2.2 | CDHU | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | UN | 2 | 21.93 | 27.41 | 54.82
2.3 | CDHU | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | M2 | 14.44 | 3.56 | 4.45 | 64.25
2.4 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 12 | 18.71 | 23.38 | 280.56
2.5 | CDHU | 04.20.040 | Remoção de lâmpada | UN | 24 | 3.37 | 4.21 | 101.04
2.6 | CDHU | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | M2 | 16.97 | 12.3 | 15.37 | 260.82
3.0 |  |  | Esquadrias | [5 empty] | 0%
|  |  | Portas e janelas de ferro |  |  |  |  | 44624.04
3.1 | CDHU | 24.02.430 | Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber vidro, sob medida | M2 | 8.82 | 1536.58 | 1920.72 | 16940.75
3.2 | CDHU | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | M2 | 16.97 | 205.45 | 256.81 | 4358.06
3.3 | CDHU | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | M2 | 16.97 | 1037.61 | 1297.01 | 22010.25
3.4 | CDHU | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 1 | 1051.99 | 1314.98 | 1314.98
|  |  | Portas de madeira |  |  |  |  | 8924.33 | 4.148%
3.5 | CDHU | 23.20.320 | Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm | UN | 6 | 272.74 | 340.92 | 2045.52
3.6 | CDHU | 23.20.330 | Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm | UN | 5 | 281.59 | 351.98 | 1759.9
3.7 | CDHU | 23.20.340 | Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm | UN | 1 | 308.89 | 386.11 | 386.11
3.8 | CDHU | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 12 | 315.52 | 394.4 | 4732.8
|  |  | Portões |  |  |  |  | 1905.33 | 0.8855%
3.9 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 1.9 | 802.25 | 1002.81 | 1905.33
4.0 |  |  | Cobertura |  |  |  |  | 807.13 | 0.3751%
4.1 | CDHU | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | M2 | 10.736 | 60.15 | 75.18 | 807.13
5.0 |  |  | Revestimeto de Piso |  |  |  |  | 2477.63 | 1.152%
5.1 | CDHU | 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado | M2 | 5.25 | 377.55 | 471.93 | 2477.63
6.0 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 24074.19 | 11.19%
6.1 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 303.95 | 28.51 | 35.63 | 10829.73
6.2 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 261 | 28.28 | 35.35 | 9226.35
6.3 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 18.87 | 41.9 | 52.37 | 988.22
6.4 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 57.33 | 42.28 | 52.85 | 3029.89
7.0 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 4496.11 | 2.09%
7.1 | CDHU | 30.01.080 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi | UN | 2 | 149.16 | 186.45 | 372.9
7.2 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 1 | 207.8 | 259.75 | 259.75
7.3 | CDHU | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | UN | 5 | 336.9 | 421.12 | 2105.6
7.4 | CDHU | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | UN | 1 | 484.83 | 606.03 | 606.03
7.5 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 5 | 44.8 | 56 | 280
7.6 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 5 | 89.32 | 111.65 | 558.25
7.7 | CDHU | 48.20.040 | Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros | UN | 1 | 134.96 | 168.7 | 168.7
7.8 | CDHU | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | UN | 1 | 115.91 | 144.88 | 144.88
8.0 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  |  | 11314.58 | 5.259%
8.1 | CDHU | 41.11.115 | Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso | UN | 2 | 137.33 | 171.66 | 343.32
8.2 | CDHU | 61.15.020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 12 | 23.22 | 29.02 | 348.24
8.3 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 13 | 22.79 | 28.48 | 370.24
8.4 | CDHU | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 3 | 175.54 | 219.42 | 658.26
8.5 | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 24 | 33.45 | 41.81 | 1003.44
8.6 | CDHU | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 123.92 | 24.59 | 30.73 | 3808.06
8.7 | CDHU | 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 8.8 | 29.71 | 37.13 | 326.74
8.8 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 28 | 13.66 | 17.07 | 477.96
8.9 | CDHU | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 24 | 17.79 | 22.23 | 533.52
8.10 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 438.27 | 6.29 | 7.86 | 3444.8
9.0 |  |  | Serviços Complementares |  |  |  |  | 642.64 | 0.2987%
9.1 | CDHU | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 2 | 256.65 | 321.32 | 642.64
10.0 |  |  | Limpeza |  |  |  |  | 2946.58 | 1.369%
10.1 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 4.99 | 117.45 | 146.81 | 732.58
10.2 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 150 | 11.81 | 14.76 | 2214
Total Geral dos Serviços....................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 104362.05 | 100%
Planilha B = Rua Costa do Marfim, s/n - Jardim Xangrilá
Item | Fonte | Código | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | Custo Unit. R($) (Sem B.D.I.) | Custo Unit. R($) (Com B.D.I.) 25% | Preço Total (R$) | Percentual
[8 empty] | (Com B.D.I.) | (%)
1.0 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 6617.76 | 3.076%
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 882.37 | 1102.96 | 6617.76
2.0 |  |  | Retiradas e Demolições |  |  |  |  | 1001.31 | 0.4654%
2.1 | CDHU | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | M2 | 6.51 | 10.47 | 13.08 | 85.15
2.2 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 3 | 18.71 | 23.38 | 70.14
2.3 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 16.2 | 26.18 | 32.72 | 530.06
2.4 | CDHU | 04.10.020 | Retirada de fechadura ou fecho de embutir | UN | 2 | 10.27 | 12.83 | 25.66
2.5 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 0.298 | 67.48 | 84.35 | 25.13
2.6 | CDHU | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | M3 | 0.12 | 337.4 | 421.75 | 50.61
2.7 | CDHU | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | M2 | 13.96 | 12.3 | 15.37 | 214.56
3.0 |  |  | Serviço em Solo |  |  |  |  | 2304.27 | 1.071%
3.1 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 5.5 | 42.18 | 52.72 | 289.96
3.2 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 5.5 | 15.74 | 19.67 | 108.18
3.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.1 | 167.47 | 209.33 | 230.26
3.4 | CDHU | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 1.54 | 870.59 | 1088.23 | 1675.87
4.0 |  |  | Esquadrias
|  |  | Portas e janelas de ferro |  |  |  |  | 38433.44 | 17.86%
4.1 | CDHU | 24.01.070 | Caixilho em ferro de correr, sob medida | M2 | 7.8 | 931.45 | 1164.31 | 9081.61
4.2 | CDHU | 26.01.168 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | M2 | 13.96 | 306.62 | 383.27 | 5350.44
4.3 | CDHU | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 2 | 408.24 | 510.3 | 1020.6
4.4 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 10.5 | 802.25 | 1002.81 | 10529.5
4.5 | CDHU | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | M2 | 9.6 | 1037.61 | 1297.01 | 12451.29
|  |  | Portas de madeira |  |  |  |  | 2205.96 | 1.025%
4.6 | CDHU | 23.20.320 | Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm | UN | 3 | 272.74 | 340.92 | 1022.76
4.7 | CDHU | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 3 | 315.52 | 394.4 | 1183.2
Revestimentos
5.0 |  |  | Revestimento em Pedra |  |  |  |  | 1484.82 | 0.6901%
5.1 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 1.4 | 152.77 | 190.96 | 267.34
5.2 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 0.65 | 793.92 | 992.4 | 645.06
5.3 | CDHU | 19.01.022 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 1 | 457.94 | 572.42 | 572.42
|  |  | Revestimento do Piso |  |  |  |  | 12661.75 | 5.885%
5.4 | CDHU | 18.06.182 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 57 | 45.73 | 57.16 | 3258.12
5.5 | CDHU | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 42.03 | 44.12 | 55.15 | 2317.95
5.6 | CDHU | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 40 | 99.24 | 124.05 | 4962
5.7 | CDHU | 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado | M2 | 4.5 | 377.55 | 471.93 | 2123.68
6.0 |  |  | Cobertura |  |  |  |  | 5999.03 | 2.788%
6.1 | CDHU | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | M2 | 6.51 | 81.67 | 102.08 | 664.54
6.2 | CDHU | 16.03.030 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm | M2 | 22.6 | 161.65 | 202.06 | 4566.55
6.3 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.36 | 1706.54 | 2133.17 | 767.94
7.0 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 22260.51 | 18953%
7.1 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 294.2 | 28.51 | 35.63 | 10482.34
7.2 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 90.12 | 28.28 | 35.35 | 3185.74
7.3 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 129.74 | 41.9 | 52.37 | 6794.48
7.4 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 34.02 | 42.28 | 52.85 | 1797.95
8.0 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 6212.62 | 2.887%
8.1 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 3 | 89.32 | 111.65 | 334.95
8.2 | CDHU | 48.20.040 | Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros | UN | 1 | 134.96 | 168.7 | 168.7
8.3 | CDHU | 44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | UN | 1 | 274.23 | 342.78 | 342.78
8.4 | CDHU | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | UN | 1 | 484.83 | 606.03 | 606.03
8.5 | CDHU | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN | 1 | 316.36 | 395.45 | 395.45
8.6 | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 1 | 1147.59 | 1434.48 | 1434.48
8.7 | CDHU | 30.01.080 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi | UN | 1 | 149.16 | 186.45 | 186.45
8.8 | CDHU | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 1 | 145.47 | 181.83 | 181.83
8.9 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 1 | 44.8 | 56 | 56
8.10 | CDHU | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 1 | 705.4 | 881.75 | 881.75
8.11 | CDHU | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | UN | 1 | 135.04 | 168.8 | 168.8
8.12 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 10 | 28.15 | 35.18 | 351.8
8.13 | CDHU | 46.01.090 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | M | 2.7 | 207.11 | 258.88 | 698.97
8.14 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 1 | 207.8 | 259.75 | 259.75
8.15 | CDHU | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | UN | 1 | 115.91 | 144.88 | 144.88
9.0 |  |  | Iluminação |  |  |  |  | 6018.18 | 2.797%
9.1 | CDHU | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W | UN | 6 | 94.2 | 117.75 | 706.5
9.2 | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 7 | 33.45 | 41.81 | 292.67
9.3 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 90 | 4.13 | 5.16 | 464.4
9.4 | CDHU | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 30 | 27.2 | 34 | 1020
9.5 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 1 | 25.5 | 31.87 | 31.87
9.6 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 2 | 1401.1 | 1751.37 | 3502.74
10.0 |  |  | Serviços Complementares
|  |  | Mureta |  |  |  |  | 614.43 | 0.2856%
10.1 | CDHU | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 3 | 87.63 | 109.53 | 328.59
10.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 6 | 6.32 | 7.9 | 47.4
10.3 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 6 | 20.41 | 25.51 | 153.06
10.4 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 6 | 11.39 | 14.23 | 85.38
|  |  | Extintores |  |  |  |  | 962.43 | 0.4473%
10.5 | CDHU | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 3 | 256.65 | 320.81 | 962.43
11.0 |  |  | Limpeza |  |  |  |  | 4021.51 | 1.869%
11.1 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 2.8069 | 117.45 | 146.81 | 412.07
11.3 | CDHU | 55.02.050 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais | M | 23.9 | 9.35 | 11.68 | 279.15
11.4 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 225.63 | 11.81 | 14.76 | 3330.29
Total Geral dos Serviços....................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 110798.02 | 100%
Soma (Planilha A + Planilha B) = | [7 empty] | 215160.07
CNPJ: ___________________________ I.E.: ___________________________ I. M.: __________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________ CEP: _________________
TEL/FAX: (___) ________________________ E-MAIL PESSOAL: ______________________________
E-MAIL INSTITUCIONAL: ______________________________
BANCO__________ AGÊNCIA: _______________CONTA CORRENTE: _____________________________
CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
ASSINAR: _________________________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
- Declaro para os devidos fins, que aceito todas as condições contidas no Edital de Licitação referente a Tomada de Preços nº 003/2023
ADMINISTRAÇÃO